消防系统

中断告知和恢复表格

来自:	发往:

联系人姓名:
集团公司:
公司/工厂名称:
街道:	安联风险管理咨询
省，市:	电邮: impairments@allianz.com
邮编:
国家:
电话:
电邮:

首次消防系统中断告知，请完成A部分；在消防系统恢复后，请完成B部分。

A部分 – 中断告知

消防系统中断时间超过10小时，应该告知安联。对于计划性中断，需提前至少48小时告知安联。对于紧急（非计划的）消防系统中断，需尽快告知安联。

中断类型:	计划的	紧急的
中断的系统/设备:
受影响的区域:
中断的原因:
中断日期(年月日)和时间:
预计恢复的日期和时间:

采取的预防措施: (回答所有适用的问题)	是	否
经理、主管、保安和其他相关人员是否被告知消防系统中断，增加的火灾风险和必要的防护措施？
一切危险操作（包括动火作业，易燃液体的使用，等等）是否已经在中断影响的区域内被禁止？
吸烟是否已经在中断影响的区域内被禁止？
临时的消防设施（如灭火器，消火栓等）是否已经提供？(在注释中进一步说明)
在中断影响的区域内是否有人值守或指派专职的监火员？
消防系统中断是否已经告知消防队？
警报监控公司是否已经被告知？
以上措施是否持续到消防系统恢复正常？

注释:

B 部分 – 中断恢复

恢复的日期(年月日)和时间:
注释: