Brandschutzsysteme

Außerbetriebnahme- & Wiederinbetriebnahmemeldung

von:	senden an:

Name:
Unternehmen:
Standortname:
Adresse:	Allianz Risk Consulting
Ort:	E-mail: impairments@allianz.com
Postleitzahl:
Land:
Telefon:
E-mail:

Bitte füllen Sie Teil A für die Meldung der Außerbetriebnahme und Teil B für die Meldung der Wiederinbetriebnahme aus.

Teil A – Meldung der Außerbetriebnahme

Die Meldung sollte lediglich bei Außerbetriebnahmen übermittelt werden, deren Dauer 10 Stunden übersteigt. Sie sollte mindestens 48 Stunden vor einer geplanten bzw. so bald wie möglich im Falle einer unplanmäßigen Außerbetriebnahme erfolgen.

Art der Außerbetriebnahme:	geplant	ungeplant
außer Betrieb genommene Anlage:
betroffener Bereich:
Grund der Außerbetriebnahme:
Datum / Uhrzeit der Außerbetriebnahme:
Datum / Uhrzeit der geplanten Wiederinbetriebnahme:

Sicherheitsvorkehrungen: (bitte alle Fragen beantworten)	ja	nein
Wurden die verantwortlichen Führungskräfte, der Brandschutzbeauftragte und betroffene Mitarbeiter über die Außerbetriebnahme und das damit verbundene erhöhte Risiko sowie die notwendigen Ersatzmaßnahmen informiert?
Wurden feuergefährliche Prozesse, einschließlich Heißarbeiten, Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten etc. in dem betroffenen Bereich eingestellt?
Wurde für den betroffenen Bereich ein absolutes Rauchverbot ausgesprochen?
Wurden temporäre Vorkehrungen für eine effektive manuelle Brandbekämpfung (z. B. zusätzliche Feuerlöscher, Schlauchanschlüsse o. ä.) getroffen? (Bitte im Kommentarfeld beschreiben)
Ist in dem betroffenen Bereich permanent Personal vorhanden oder wird eine permanente Brandwache eingesetzt?
Wurde die zuständige Feuerwehr informiert?
Wurde die zuständige Wachzentrale informiert?
Werden die Arbeiten bis zur Wiederinbetriebnahme ohne Unterbrechung durchgeführt?

Kommentar:

Teil B – Wiederinbetriebnahme

Datum / Uhrzeit der Wiederinbetriebnahme:
Anmerkungen: