Sistema di Protezione Antincendio

Comunicazione di Fuori Servizio/Rimessa in Servizio

DA:	A:

Nome:
Gruppo:
Società:
Indirizzo:	Allianz Risk Consulting
Città / Provincia:	E-mail: impairments@allianz.com
CAP:
Nazione:
Telefono:
E-mail:

Si prega di compilare la Sezione A per la notifica del fuori servizio e la sezione B dopo il ripristino in servizio.

Sezione A – Comunicazione fuori servizio (Impairment)

La notifica dovrebbe essere presentata solo per fuori servizio di durata prevedibilmente superiore alle 10 ore.

Comunicare con almeno 48 ore di preavviso il fuori servizio pianificato ed il prima possibile in caso di fuori servizio di emergenza.

Tipo di notifica:	Pianificata	Emergenza
Sistema/Impianto fuori servizio:
Area interessata:
Motivo del fuori servizio:
Data (gg/mm/aa) e orario inizio:
Data (gg/mm/aa) e orario previsti per il ripristino:

Precauzioni adottate: (spuntare tutte le opzioni applicabili)	Si	No
I responsabili, i supervisori, la squadra antincendio ed il personale interessato sono stati avvisati del fuori servizio, dell’aumento del rischio e delle precauzioni necessarie?
Le lavorazioni pericolose, inclusi: i lavori a caldo, l’uso di infiammabili, ecc sono state interrotte e vietate nell’area coinvolta?
E’ stato rafforzato il completo divieto di fumo ?
Sono state predisposte protezioni aggiuntive temporanee (es. Estintori, manichette, motopompe carrellate, ecc.)? (riportare eventuali dettagli nei commenti in calce)
L’area interessata dal fuori servizio è permanentemente presidiata o è stata predisposta una sorveglianza aggiuntiva? (riportare eventuali dettagli nei commenti in calce)
Il fuori servizio è stato comunicato ai Vigili del fuoco?
Il fuori servizio è stato comunicato agli addetti alla sorveglianza e monitoraggio degli allarmi (es. Reperibili, Istituto Vigilanza)?
I lavori sull’impianto interessato saranno ininterrotti fino al ripristino della protezione?

Commenti:

Sezione B – Rimessa in servizio

Data(gg/mm/aa) e orario ripristino effettivi:
Commenti: