Sistema de Proteção contra Incêndio

Formulário de Notificação de Paralisação & Reposição em Serviço

De:	Enviar para:

Responsável:
Empresa:
Nome da Planta:
Endereço:	Allianz Risk Consulting
Cidade, UF:	E-mail: impairments@allianz.com
CEP:
País:
Telefone:
E-mail:

Por favor, complete a Parte A no ato da notificação da paralisação e a Parte B após a reposição em serviço do sistema.

Parte A – Notificação de Paralisação

A notificação deverá ser enviada somente para as paralisações que excederem 10 horas contínuas. Comunique as Paralisações Programadas com pelo menos 48 horas de antecedência. As Paralisações Emergenciais devem ser comunicadas o mais rapidamente possível.

Tipo de Paralisação:	Programada	Emergencial
Sistema / Equipamento parado:
Área(s) afetada(s):
Motivo da paralisação:
Data (dd/mm/aa) e Hora da Paralisação:
Data (dd/mm/aa) e Hora Previstas para Reposição em Serviço:

Precauções Tomadas: (responder todas as perguntas aplicáveis)	Sim	Não
Os responsáveis, gerentes, supervisores, seguranças e outros funcionários foram informados sobre a paralisação, sobre o agravamento do risco e sobre as precauções necessárias?
As operações de risco, incluindo trabalhos a quente, uso de líquidos inflamáveis, etc. foram proibidas na área?
O fumo foi proibido na área?
Foi providenciada proteção contra incêndio temporária (extintores adicionais, bomba de incêndio reserva, caminhão moto-bomba, etc.)? Detalhar no campo de comentários abaixo
Há ocupação contínua na área afetada ou um brigadista foi designado para realizar vigilância de incêndio contínua?
A brigada de incêndio e/ou o corpo de bombeiros foi notificada(o)?
A empresa de monitoramento de alarmes foi notificada?
As atividades/operações serão mantidas na área até que a proteção seja reposta em serviço?

Comentários:

Parte B – Notificação de Reposição em Serviço

Data (dd/mm/aa) e Hora da Reposição em Serviço:
Comentários: